## Slide 1: 淀粉酶米氏常数的测定
生物化学实验
安徽师范大学生科院生化教研室

## Slide 2
一、 实验目的
了解并掌握米氏常数的意义和测定方法

## Slide 3
二、 实验原理
酶促反应v-[S]曲线
推导出米氏方程为：
米氏常数Km是酶的一个基本特征常数，它包含着酶与底物结合和解离的性质。特别是同一种酶能够作用于几种不同底物时，米氏常数Km往往可以反映出酶与各种底物的亲和力的强弱。
测定Km和Vm，可通过作图法求得。 最常用的Lineweaver-Burk双倒数作图法。这个方法是将米氏方程转化为倒数形式，即：

## Slide 4
以1/v对1/[S]作图，可得一条直线，所得直线的截距是1/Vm，斜率为Km/ Vm。通过Lineweaver-Burk作图法作图后可方便的求出Km值。

## Slide 5
试管
移液抢
秒表
吸耳球
恒温水浴锅
7200型分光光度计。
三 仪器和试剂

## Slide 6
三 仪器和试剂
试剂
（1）酶液：精确称取酶制剂0.1g(以大约2000 U／g计)，先用少量40℃蒸馏水溶解、浸提。将上层液小心倾入500ml容量瓶内，沉淀再加水捣研。如此重复，最后全部移入容量瓶中，定容后摇匀，用四层纱布过滤，滤液供测试定用
（2）原碘液 称取碘11 g，碘化钾(KI)22 g，先用少量蒸馏水使碘-碘化钾完全溶解，定容至500 mL，贮于棕色瓶内。
（3）稀碘液 取原碘液2mL，加碘化钾20 g，用蒸馏水定容至500 mL．贮于棕色瓶内。
（4）4％可溶性淀粉 精确称取可溶性淀粉4.000g（精确至0.001g），用少量蒸馏水调匀。边搅拌边加入煮水70mL，加热煮沸至透明，冷却后定容至100 mL, 此溶液现配现用。

## Slide 7
（5）0.02mLpH6.0磷酸氢二钠—柠檬酸缓冲液 称取磷酸氢二钠(Na2HPO4.12H2O)45．23g和柠檬酸(C6H8O7·H2O)8.07g，用蒸馏水溶解，用酸度计或pH试纸校正pH，定容至1000 mI。
（6）0.2moL/L HCl
取36%盐酸（饱和浓盐酸）0.86ml加入已加有少量蒸馏水的50ml容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀即可。

## Slide 8
四、实验操作
1. 淀粉浓度梯度吸光度
不同底物浓度（0.5%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%）的可溶性淀粉4ml，加入缓冲液0.75ml和蒸馏水0.25ml，充分摇匀，60℃放置10min，立即加入3.0ml的0.2moL/L HCl终止反应，然后立即取出1.00ml溶液置于5.00ml稀碘液摇匀，显色，并以稀碘液作对照，于660nm处测定吸光度（按操作表1操作）

## Slide 9
瓶号 试剂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4%可溶性淀粉（ml） | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
H2O(ml) | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
缓冲液(ml) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
蒸馏水(ml) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
充分摇匀，60℃放置10min |  |  |  |  |  | 
加入3.0ml的0.2moL/L HCl，摇匀 |  |  |  |  |  | 
取出1.0ml溶液置于5.00ml稀碘液显色 |  |  |  |  |  | 
A660 |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
不同底物(可溶性淀粉)浓度（0.5%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%）可溶性淀粉4mL，缓冲液0.75mL，摇匀后，在60℃水浴中平衡5 min，加入0.25 mL稀释好的酶液，立即记时，充分摇匀，准确反应10 min，立即加入3.0ml的0.2moL/L HCl终止反应，然后立即取出1.00ml溶液置于5.00ml稀碘液显色，摇匀，并以稀碘液作对照，于660nm处测定吸光度（按操作表2操作）。
2. Km测定

## Slide 11
瓶号 试剂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4%可溶性淀粉（ml） | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
H2O(ml) | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
缓冲液(ml) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
60℃放置，预热5min |  |  |  |  |  | 
酶液(ml) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
充分摇匀，60℃放置10min |  |  |  |  |  | 
取出，加入3.0ml的0.2moL/L HCl |  |  |  |  |  | 
取出1.0ml溶液置于5.00ml稀碘液，显色 |  |  |  |  |  | 
A660 |  |  |  |  |  | 
可溶性淀粉量浓度% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0
[s] |  |  |  |  |  | 
1/[s] |  |  |  |  |  | 
v |  |  |  |  |  | 
1/v |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
酶的反应速度V：以单位时间内吸光度的减少量d(A0-A1)／dt来表示
以1/v 对1/[S]双倒数法作图
计算Km值。
3. 数据处理与作图

## Slide 13
五、实验注意事项
取液量一定要准确。
反应时间一定要精确。
加酶前后一定要将试剂混匀。
分光光度计的正确使用。
取液器的使用

## Slide 14
六、思考题
(1) 试说明米氏常数Km的物理意义和生物学意义。
(2)为什么说米氏常数Km是酶的一个特征常数而Vm则不是？