实验一 玻璃仪器的认领、洗涤和干燥

一、实验目的

1.学习基础化学实验室规则和安全守则。

2.领取并熟悉基础化学实验常用仪器，熟悉其名称、规格、用途、性能及其使用方法。

3.学会并练习常用仪器的洗涤和干燥方法。

二、实验原理

1.玻璃仪器的洗涤

化学实验所用的玻璃仪器必须是十分洁净的，否则会影响实验效果，甚至导致实验失败。洗涤时应根据污物性质和实验要求选择不同方法。洁净的玻璃仪器的内壁应能被水均匀地湿润而不挂水珠，并且无水的条纹。一般而言，附着在仪器上的污物既有可溶性物质，也有尘土、不溶物及有机物等。常见洗涤方法有：

(1)刷洗法：用水和毛刷刷洗仪器，可以去掉仪器上附着的尘土、可溶性物质及易脱落的不溶性物质，注意使用毛刷刷洗时，不可用力过猛，以免戳破容器。

(2)合成洗涤剂法：去污粉是由碳酸钠、白土、细砂等混合而成的。它是利用Na2CO3的碱性具有强的去污能力，细砂的磨擦作用，白土的吸附作用，增加了对仪器的清洗效果。先将待洗仪器用少量水润湿后，加入少量去污粉，再用毛刷擦洗，最后用自来水洗去去污粉颗粒，并用蒸馏水洗去自来水中带来的钙、镁、铁、氯等离子，每次蒸馏水的用量要少(本着“少量、多次”的原则)。其它合成洗涤剂也有较强的去污能力，使用方法类似于去污粉。

(3)铬酸洗液法：这种洗液是由浓H2SO4和K2Cr2O7配制而成的(将25gK2Cr2O7置于烧杯中，加50mL水溶解，然后在不断搅拌下，慢慢加入450mL浓H2SO4)，呈深褐色，具有强酸性、强氧化性，对有机物、油污等的去污能力特别强。太脏的仪器应用水冲洗并倒尽残留的水后，再加入铬酸洗液润洗，以免洗液被稀释。洗液可反复使用，用后倒回原瓶并密闭，以防吸水。当洗液由棕红色变为绿色时即失效。可再加入适量K2Cr2O7加热溶解后继续使用。实验中常用的移液管、容量瓶和滴定管等具有精确刻度的玻璃器皿，可恰当地选择洗液来洗。但铬酸洗液具有很强腐蚀性和毒性，故近年来较少使用。NaOH/乙醇溶液洗涤附着有机物的玻璃器皿，效果较好。

(4)“对症”洗涤法：针对附着在玻璃器皿上不同物质性质，采用特殊的洗涤法，如硫磺用煮沸的石灰水；难溶硫化物用HNO3/HCl；铜或银用HNO3；AgCl用氨水；煤焦油用浓碱；粘稠焦油状有机物用回收的溶剂浸泡；MnO2用热浓盐酸等。

光度分析中使用的比色皿等，系光学玻璃制成，不能用毛刷刷洗，可用HCl-乙醇浸泡、润洗。

2.玻璃仪器的干燥

(1)空气晾干，叫又风干，是最简单易行的干燥方法，只要将仪器在空气中放置一段时间即可。

(2)烤干：将仪器外壁擦干后用小火烘烤，并不停转动仪器，使其受热均匀。该法适用于试管、烧杯、蒸发皿等仪器的干燥。

(3)烘干：将仪器放入烘箱中，控制温度在105℃左右烘干。待烘干的仪器在放入烘箱前

应尽量将水倒净并放在金属托盘上。此法不能用于精密度高的容量仪器。

(4)吹干：用电吹风吹干。

(5)有机溶剂法：先用少量丙酮或无水乙醇使内壁均匀润湿后倒出，再用乙醚使内壁均匀润湿后倒出。再依次用电吹风冷风和热风吹干，此种方法又称为快干法。

三、仪器与试剂

基础化学实验常用仪器一套。

K2Cr2O7(s),H2SO4(浓)、NaOH(s)、去污粉、丙酮、无水乙醇、乙醚。

四、实验步骤

1.按仪器清单认领基础化学实验所需常用仪器，并熟悉其名称、规格、用途、性能及其使用方法和注意事项；

2.洗涤已领取的仪器；

3.选用适当方法干燥洗涤后的仪器。

思考题

1.烤干试管时为什么管口要略向下倾斜?

2.按能否用于加热、容量仪器与非容量仪器等将所领取的仪器进行分类。

3.比较玻璃仪器不同洗涤方法的适用范围和优缺点。

实验二  分析天平称量(一)

——固定称量法

一、实验目的与要求

1.了解分析天平的构造，掌握分析天平正确操作和使用规则。

2.学会天平零点的调节。

3.学会固定质量称量法。

二、仪器与试剂

台秤、分析天平(TG-328B型)、表面皿、药匙。

试样(细砂或NaCl试样)。

三、TG-328B型半自动电光分析天平的基本构造及使用方法

1.分析天平的构造原理

天平是根据杠杆原理制成的，它用已知重量的砝码来衡量被称物体的重量。在分析工作中，通常说称量某物质的重量，实际上称得的都是物质的质量。

2、基本构造

(1)天平梁

天平梁是天平的主要部件，在梁的中下方装有细长而垂直的指针，梁的中间和等距离的两端装有三个玛瑙三棱体，中间三棱体刀口向下，两端三棱体刀口向上，三个刀口的棱边完全平行且位于同一水平面上。梁的两边装有两个平衡螺丝，用来调整梁的平衡位置(也即调节零点)。

(2)吊耳和称盘

两个承重刀上各挂一吊耳，吊耳的上钩挂着称盘，在称盘和吊耳之间装有空气阻尼器。空气阻尼器是两个套在一起的铝制圆筒，内筒比外筒略小，正好套入外筒，两圆筒间有均匀的空隙，内筒能自由地上下移动。当天平启动时，利用筒内空气的阻力产生阻尼作用，使天平很快达到平衡。

(3)开关旋钮(升降枢)和盘托

天平启动和关闭是通过开关升降枢完成的。需启动时，顺时针旋转开关旋钮，带动升降枢，控制与其连接的托叶下降，天平梁放下，刀口与刀承相承接，天平处于工作状态。需关闭时，逆时针旋转开关旋钮，使托叶升起，天平梁被托起，刀口与刀承脱离，天平处于关闭状态。称盘下方的底板上安有盘托，也受开关旋钮控制。关闭时，盘托支持着称盘，防止称盘摆动，可保护刀口。

(4)机械加码装置

机械加码装置是一种通过转动指数盘加减环形码(亦称环码)的装置。环码分别挂在码钩上。称量时，转动指数盘旋钮将砝码加到承受架上。当平衡时，环码的质量可以直接在砝码指数盘上读出。指数盘转动时可经天平梁上加10-990mg砝码，内层由10-90mg组合，外层由100-900mg组合。大于1g的砝码则要从与天平配套的砝码盒中取用(用镊子夹取)。

(5)光学读数装置

光学读数装置固定在支柱的前方。称量时，固定在天平指针上微分标尺的平衡位置可以通过光学系统放大投影到光屏上。标尺上的读数直接表示10mg以下的质量，每一大格代表1mg，每一小格代表0.1mg。从投影屏上可直接读出0.1-10mg以内的数值。

(6)天平箱

为了天平在稳定气流中称量及防尘、防潮，天平安装在一个由木框和玻璃制成的天平箱内，天平箱前边和左右两边有门，前门一般在清理或修理天平时使用，左右两侧的门分别供取放样品和砝码用。天平箱固定在大理石板上，箱座下装有三个支脚，后面的一个支脚固定不动，前面的两个支脚可以上下调节，通过观察天平内的水平仪，使天平调节到水平状态。

3.使用方法

分析天平是精密仪器，放在天平室里。天平室要保持干燥清洁。进入天平室后，

对照天平号坐在自己需使用的天平前，按下述方法进行操作：

(1)掀开防尘罩，将前、左、右三片叠放在天平箱上方。检查天平是否正常：天平是否水平，称盘是否洁净，指数盘是否在“000”位，环码有无脱落，吊耳是否错位等。如天平内或称盘上不洁净，应用软毛刷小心清扫。

(2)调节零点 接通电源，轻轻顺时针旋转升降枢，启动天平，在光屏上即看到标尺，标尺停稳后，光屏中央的黑线应与标尺中的“0”线重合，即为零点(天平空载时平衡点)。如不在零点，差距小时，可调节微动调节杆，移动屏的位置，调至零点；如差距大时，关闭天平，调节横梁上的平衡螺丝，再开启天平，反复调节，直至零点。若有困难，应报告指导教师，由教师

指导调节。

3)称量  零点调好后，关闭天平。把称量物通常放在左称盘中央，关闭左门；打开右门，根据估计的称量物的质量，把相应质量的砝码放入右盘中央，然后将天平升降枢半打开，观察标尺移动方向(标尺迅速往哪边跑，哪边就重)，以判断所加砝码是否合适并确定如何调整。当调整到两边相关的质量小于1g时，应关好右门，再依次调整100mg组和10mg组环码，每次均从中间量开始调节，即使用“减半加减码”的顺序加减砝码，可迅速找到物体的质量范围。调节环码至10mg以后，完全启动天平，准备读数。

称量过程中必须注意以下事项：

①称量未知物的质量时，一般要在台秤上粗称。这样不仅可以加快称量速度，同时可保护分析天平的刀口。

②加减砝码的顺序是：由大到小，依次调定。在取、放称量物或加减砝码时(包括环码)，必须关闭天平。启动开关旋钮时，一定要缓慢均匀，避免天平剧烈摆动。这样可以保护天平刀口不致受损。

③称量物和砝码必须放在称盘中央，避免称盘左右摆动。不能称量过冷或过热

的物体，以免引起空气对流，使称量的结果不准确。称取具腐蚀性、易挥发物体时，必须放在密闭容器内称量。

④同一实验中，所有的称量要使用同一架天平，以减少称量的系统误差。天平称量不能超过最大载重，以免损坏天平。

⑤砝码盒中的砝码必须用镊子夹取，不可用手直接拿取，以免沾污砝码。砝码只能放在天平称盘上或砝码盒内，不得随意乱放。在使用机械加码旋钮时，要轻轻逐格旋转，避免环码脱落。

(4)读数  砝码与环码调定后，关闭天平门，待标尺在投影屏上停稳后再读数，及时在记录本上记下数据。砝码、环码的质量加标尺读数(均以克计)即为被称物质量。读数完毕，应立即关闭天平。

(5)复原  称量完毕，取出被称物放到指定位置，砝码放回盒内，指数盘退回到“000”位，关闭两侧门，盖上防尘罩。登记，教师签字，凳子放回原处，然后离开天平室。

4.称量方法

(1)直接法

天平零点调好以后，关闭天平，把被称物用一干净的纸条套住(也可采用戴一次性手套、专用手套、用镊子或钳子等方法)，放在天平左称盘中央，调整砝码使天平平衡，所得读数即为被称物的质量。这种方法适合于称量洁净干燥的器皿、棒状或块状的金属及其他整块的不易潮解或升华的固体样品。

(2)固定质量称量法

此法用于称取指定质量的试样。适合于称取本身不宜吸水，并在空气中性质稳定的细粒或粉末状试样，其手续如下：先称出容器(如表面皿、铝勺、硫酸纸)的质量。或将天平的左右两称盘中放上大小相等，质量相近的两个表面皿，若质量相差太大，可将轻的表面皿放在右盘，在右盘中添加适量玻璃碎片，使天平平衡，调节零点(左盘的表面皿用后及时清洗，烘干，放置天平上备用)。然后加入固定质量的砝码于右盘中，再用牛角勺将试样慢慢加入盛放试样的表面皿(或其它器皿、硫酸纸)中。开始加样时，天平应处于关闭状态。少量加样后，判断加入的量距指定的质量差多少。用牛角匙逐渐加入试样，半开天平进行称重。当所加试样与指定质量相差不到10mg时，完全打开天平，极其小心地将盛有试样的牛角勺伸向左称盘的容器上方约2-3cm处，勺的另一端顶在掌心上，用拇指、中指及掌心拿稳牛角勺，并用食指轻弹勺柄，将试样慢慢抖入容器中，直至天平平衡。此操作必须十分仔细，若不慎多加了试样，只能关闭升降枢，用牛角匙取出多余的试样，再重复上述操作直到符合要求为止。然后，取出表面皿，将试样直接转入接受器。

(3)差减(递减)称量法

即称取试样的量是由两次称量之差而求得。此法比较简便、快速、准确，在化学实验中常用来称取待测样品和基准物，是最常用的一种称量法。它与上述两种方法不同，称取样品的质量只要控制在一定要求范围内即可。操作手续如下：用手拿住表面皿的边沿，连同放在上面的称量瓶一起从干燥器里取出。用小纸片夹住称量瓶，打开瓶盖，将稍多于需要量的试样用牛角匙加入称量瓶(在台秤上粗称)，盖上瓶盖，用清洁的纸条叠成约1厘米宽的纸带套在称量瓶上，左手拿住纸带尾部把称量瓶放到天平左盘的正中位置，选取适量的砝码放在右盘上使之平衡，称出称量瓶加试样的准确质量(准确到0.1mg)，记下读数设为w1g。关闭天平，将右盘砝码或环码减去需称量的最小值。左手仍用纸带将称量瓶从称盘上拿到接受器上方，右手用纸片夹住瓶盖柄打开瓶盖，瓶盖不能离开接受器上方。将瓶身慢慢向下倾斜，并用瓶盖轻轻敲击瓶口，使试样慢慢落入容器内，不要把试样撒在容器外。当估计倾出的试样已接近所要求的质量时(可从体积上估计)，慢慢将称量瓶竖起，用盖轻轻敲瓶口，使粘附在瓶口上部的试样落入瓶内，然后盖好瓶盖，将称量瓶再放回天平左盘上称量。若左边重，则需重新敲击，若左边轻，则不能再敲，需准确称取其质量，设此时质量为w2g。则倒入接受器中的质量为(w1-w2)g。按上述方法连续操作，可称取多份试样。

四、实验步骤

1.将大小相等、质量相近的两干燥洁净的表面皿分别放在分析天平的左右称盘上，调节天平零点。若两者质量相差较大，可将较轻的表面皿放在右盘，加入适量的碎玻璃片，调至天平零点。(两表面皿放在天平上备用。左盘的表面皿用后随时清洗，烘干)

2.加500mg的环码。

3.用药匙将试样慢慢加到左盘表面皿中央，直到平衡在零点。此时所称试样应为500mg，即0.5000g。

五、思考题

1.如何调节分析天平的零点?

2.称量时，规定左盘放称量物，右盘放砝码，为什么?

3.为什么在使用分析天平时，凡是要触动天平梁的动作均应在关闭升降枢，架起天平梁后进行?快速开、关升降枢会造成什么结果?

4.何谓固定称量法?称量时(右盘已加砝码)，若屏幕中标牌向右移动，是需继续加样还是减样?

实验三   分析天平称量(二)

——差减称量法

一、实验目的

1.进一步掌握分析天平的使用方法。

2.学会差减称量法。

3.学会准确、简明地记录实验原始数据，学会正确运用有效数字。

二、仪器与试剂

台秤、分析天平(TG-328B)、锥形瓶、称量瓶。

邻苯二甲酸氢钾(s)(A.R.)

三、实验步骤

1.预习实验五内容，计算标定0.1mol·L－1NaOH溶液25mL，需称取邻苯二甲酸氢钾的质量。

2.准确称取0.4～0.6g邻苯二甲酸氢钾三份。

1)取一只洁净、干燥的称量瓶，先在台秤上粗称其质量，加入1.8g左右的邻苯二甲酸氢钾，后在分析天平上准确称量(准确至0.1mg)，记下质量为W1g。

2)从称量瓶中小心倾斜轻敲出0.4～0.6g(约整个试样体积的1/4)邻苯二甲酸氢钾试样于一洁净的250mL锥形瓶中，并准确称出称量瓶和剩余试样的质量w2g。(W1－W2)即为第一份试样的质量。

3)再从称量瓶中倾斜轻敲出第二份试样于第二只锥形瓶中，称出称量瓶和剩余试样的质量W3g，则(W2－W3)即为第二份试样的质量。

4)重复3)操作，称出第三份试样。将锥形瓶用纸封口，编上号，记录所装试样的质量。此邻苯二甲酸氢钾供实验五标定NaOH溶液用。

四、思考题

1.称量的方法有几种?什么情况下应用差减称量法?

2.取用砝码为什么应按一定的顺序?怎样才能快速地称出物体的准确质量?

3.称量结果应记录至几位有效数字?

实验四  酸碱标准溶液的配制及标定

一、实验目的

1.学会标准溶液的配制方法，掌握标定过程及原理。

2.学会酸碱滴定管的基本操作，掌握滴定过程及指示剂选择原则和变色原理。

3.熟练掌握台秤、量筒的操作。

二、实验原理

标准溶液是指已知准确浓度的溶液。其配制方法通常有两种：直接法和标定法。

1.直接法

准确称取一定质量的物质经溶解后定量转移到容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。根据称取物质的质量和容量瓶的体积即可算出该标准溶液的准确浓度。适用此方法配制标准溶液的物质必须是基准物质。

2.标定法

大多数物质的标准溶液不宜用直接法配制，可选用标定法。即先配成近似所需浓度的溶液，再用基准物质或已知准确浓度的标准溶液标定其准确浓度。HCl和NaOH标准溶液在酸碱滴定中最常用，但由于浓盐酸易挥发，NaOH固体易吸收空气中的CO2和水蒸气，故只能选用标定法来配制。其浓度一般在0.01～1mol·L-1之间，通常配制0.1mol·L-1的溶液。

常用标定碱标准溶液的基准物质有邻苯二甲酸氢钾、草酸等。本实验选用邻苯二甲酸氢钾作基准物质，其反应为：

化学计量点时，溶液呈弱碱性(pH=9.20)，可选用酚酞作指示剂。常用于标定酸的基准物质有无水碳酸钠和硼砂。其浓度还可通过与已知准确浓度的NaOH标准溶液比较进行标定。0.1mol·L-1HCl和0.1mol·L-1NaOH溶液的比较标定是强酸强碱的滴定，化学计量点时pH=7.00，滴定突跃范围比较大(pH=4.30～9.70)，因此，凡是变色范围全部或部分落在突跃范围内的指示剂，如甲基橙、甲基红、酚酞、甲基红—溴甲酚绿混合指示剂，都可用来指示终点。比较滴定中可以用酸溶液滴定碱溶液，也可用碱溶液滴定酸溶液。若用HCl溶液滴定NaOH溶液，选用甲基橙为指示剂。

三、仪器与试剂

台秤、量筒(10mL)、烧杯、试剂瓶、酸式滴定管(50mL)、碱式滴定管(50mL)、锥形瓶(250mL)。浓盐酸(A.R.)、NaOH(s)(A.R.)、酚酞指示剂(0.2%乙醇溶液)、甲基橙指示剂(0.2%)、邻苯二甲酸氢钾(s)(A.R.)。

四、实验步骤

1.酸碱标准溶液的配制

1)0.1mol·L-1HCl溶液的配制用洁净量筒量取浓HCl约9mL(为什么?预习中应计算)倒入1000mL试剂瓶中，用去离子水稀释至1000mL，盖上玻璃塞，充分摇匀。贴好标签，写好试剂名称，浓度(空一格，留待填写准确浓度)、配制日期、班级、姓名等项。

2)0.1mol·L-1NaOH溶液的配制用台秤迅速称取4g NaOH固体(为什么?)于100mL小烧杯中，加约30mL无CO2的去离子水溶解，然后转移至试剂瓶中，用去离子水稀释至1000mL，摇匀后，用橡皮塞塞紧。贴好标签，备用。

2.NaOH溶液浓度的标定

洗净碱式滴定管，检查不漏水后，用所配制的NaOH溶液润洗2～3次，每次用量5～10mL，然后将碱液装入滴定管中至“0”刻度线上，排除管尖的气泡，调整液面至0.00刻度或零点稍下处，静置1min后，精确读取滴定管内液面位置，并记录在报告本上。

用差减法准确称取0.4～0.6g已烘干的邻苯二甲酸氢钾三份，分别放入三个已编号的250mL锥形瓶中，加20～30mL水溶解(若不溶可稍加热，冷却后)，加入1～2滴酚酞指示剂，用0.1mol·L-1 NaOH溶液滴定至呈微红色，半分钟不褪色，即为终点。计算NaOH标准溶液的浓度。

3.HCl溶液浓度的标定

洗净酸式滴定管，经检漏、润洗、装液、静置等操作，备用。

取250mL锥形瓶，洗净后放在碱式滴定管下，由滴定管放出约20mL NaOH溶液于锥形瓶中，加入１～2滴0.2%甲基橙指示剂，用HCl溶液滴定。边滴边摇动锥形瓶，使溶液充分反应。

待滴定近终点时，用去离子水冲洗在瓶壁上的酸或碱液，再继续逐滴或半滴滴定至溶液恰好由黄色转变为橙色，即为终点。若HCl过量，也可用NaOH返滴定，或再滴加NaOH溶液，仍以HCl溶液滴定至终点(可反复操作和观察终点颜色)。读取并记录NaOH溶液和HCl溶液的精确体积，计算VNaOH/VHCl。平行做3～4次，计算平均结果和平均相对偏差，要求平均相对偏差不大于0.2%。

思考题

1.NaOH和HCl能否直接配制成标准溶液?为什么?

2.用台秤称取固体NaOH时，应注意什么?

3.溶解基准物质的水的体积，是否需要准确?为什么?

4.标准溶液的浓度应保留几位有效数字?

5.从滴定管中流出半滴溶液的操作要领是什么?

6.标定NaOH溶液，邻苯二甲酸氢钾的质量是怎样计算得来的?

7.滴定管和移液管为什么要用溶液润洗三遍?锥形瓶是否也要用溶液润洗?

实验五 尿素中含氮量的测定

一、实验目的

1.学会用甲醛法测定氮含量，掌握间接滴定的原理。

2.学会NH4+的强化，掌握试样消化操作。

3.掌握容量瓶、移液管的正确操作。

4.进一步熟悉分析天平的使用。

二、实验原理

常用的含氮化肥有NH4Cl、(NH4)2SO4、NH4NO3、NH4HCO3和尿素等，其中NH4Cl、(NH4)2SO4和NH4NO3是强酸弱碱盐。由于NH４+的酸性太弱(Ka=5.6×10－１０)，因此不能直接用NaOH标准溶液滴定，但用甲醛法可以间接测定其含量。尿素通过处理也可以用甲醛法测定其含氮量。甲醛与NH4+作用，生成质子化的六次甲基四胺(Ka=7.1×10－６)和H＋，其反应如下：

4NH４+ + 6HCHO = (CH2)6N4H+ + 3H＋ + 6H2O

所生成的H+和(CH2)6N4H+可用NaOH标准溶液滴定，采用酚酞作指示剂(为什么?)。

三、仪器与试剂

容量瓶(250mL)、移液管(25mL)、锥形瓶(250mL)、碱式滴定管(50mL)尿素试样(s)、浓硫酸、甲基红指示剂(0.2%水溶液)、酚酞(0.2%乙醇溶液)、甲醛溶液(1∶1)、NaOH(5mol·L－１和0.1mol·L－１标准溶液)

四、实验步骤

1.甲醛溶液的处理：取原装甲醛(40%)的上层清液于烧杯中，用水稀释一倍，加入1～2滴0.2%酚酞指示剂，用0.1mol·L-1NaOH溶液中和至甲醛溶液呈淡红色。

2.尿素中含氮量的测定，准确称取0.70～0.80g尿素试样于小烧杯中，加入尽可能少的水洗下粘在烧杯内壁上的尿素，加入6mL浓硫酸(18mol·L－１)，盖上表面皿。在通风橱中，用小火加热至CO2气泡停止逸出而放出SO2白烟为止。取下冷却，加水溶解，然后完全转移于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。用移液管移取试液25.00mL于250mL锥形瓶中，加入2～3滴甲基红指示剂，滴加5mol·L－１NaOH溶液中和过量的硫酸，直至溶液红色变为微红色，然后小心地滴加0.1mol·L－１NaOH溶液使溶液刚变成金黄色。加入15mL中和过的1∶1甲醛溶液和1～2滴酚酞指示剂，静置2min后，用0.1mol·Ｌ－１NaOH标准溶液滴定至溶液呈淡红色持续半分钟不褪色即为终点，记下读数，计算试样中氮的百分含量，以N%表示。平行测定三次，要求相对平均偏差不大于0.5%。

附：化肥硫酸铵(NH4)2SO4中氮含量的测定

1准确称取1.6～2.0g(NH4)2SO4试样于小烧杯中，用少量蒸馏水溶解，然后完全转移至250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

用移液管移取25.00mL上述试液于250mL锥形瓶中，加水20mL，加1～2滴甲基红指示剂，溶液呈红色，用0.1mol·L－１NaOH溶液中和至红色转变成金黄色；然后加入10mL已中和的1∶1甲醛溶液和1～2滴酚酞指示剂，摇匀，静置2min后，用0.1mol·L－１NaOH标准溶液滴定至溶液呈淡红色，持续半分钟不褪色即为终点，记下读数，计算试样中氮的百分含量，以N%表示。平行测定三次，要求相对平均偏差不大于5%。

思考题

1.尿素为有机碱，为什么不能用标准酸溶液直接滴定?尿素经消化转为NH4+，为什么能用NaOH溶液直接滴定?

2.计算称取试样量的原则是什么?本实验试样量如何计算?

3.中和甲醛和尿素消化液中的游离酸时，分别选用何种指示剂?为什么这样选择?

4.NH4HCO3中的含氮量能否用甲醛法测定?NH4NO3中的含氮量如何计算?

实验六 混合碱的分析(双指示剂法)

一、实验目的

1.学会用双指示剂法测定混合碱中各组分的含量，掌握酸碱分步滴定的原理。2.学会混合碱的总碱度测定方法及计算。

3.进一步掌握酸式滴定管的使用，熟悉容量瓶、移液管的使用方法。

二、实验原理

混合碱系指Na2CO3与NaHCO3或Na2CO3与NaOH等类似的混合物。测定各组分的含量时，可以在同一试液中分别用两种不同的指示剂来指示终点进行测定，这种测定方法即“双指示剂法”。若混合碱是由Na２CO3和NaHCO3组成，先以酚酞作指示剂，用HCl标准溶液滴定至溶液由红色变成无色，这是第一个滴定终点，此时消耗的HCl溶液的体积记为V1(mL)，溶液中的滴定反应为：

Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl

再加入甲基橙指示剂，滴定至溶液由黄色变成橙色，此时反应为：

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2↑

消耗的HCl的体积为V2(mL)。根据V1、V2值求算出试样中Na2CO3,NaHCO3的含量。若混合碱为Na2CO3和NaOH的混合物，可以用上述同样的方法滴定。若混合碱为未知组成的试样，则可根据V1、V2的数据，确定试样是由何种碱组成，算出试样中各组分的百分含量。同时，可依据V1、V2的值计算混合碱的总碱度，用Na2O的质量分数w(Na2O)表示。如果只要求测定总碱度，只需选用甲基橙指示剂(为什么)。

三、仪器与试剂

酸式滴定管(50mL)、移液管(25mL)、容量瓶(250mL)、洗耳球、分析天平。0.1mol·L－１HCl标准溶液、0.2%酚酞指示剂、0.2%甲基橙指示剂。

四、实验步骤

1.试液的配制

准确称取混合碱试样1.5～2.0g于小烧杯中，加30mL去离子水使其溶解，必要时适当加热。冷却后，将溶液定量转移至250mL容量瓶中，稀释至刻度并摇匀。

2.混合碱中各组分含量的测定

准确移取25.00mL上述试液于锥形瓶中，加入2滴酚酞指示剂，用HCl标准溶液滴定(边滴加边充分摇动，以免局部Na2CO3直接被滴至H2CO3(CO2和H2O))至溶液由红色变为无色，此时即为第一个终点，记下所用HCl体积V1(用酚酞指示剂作终点时，最好以NaHCO3溶液滴入相等量指示剂作对照确定)。再加1～2滴甲基橙指示剂，继续用HCl滴定溶液由黄色变为橙色，即为第二个终点，记下所用HCl溶液的体积V2。计算各组分的含量。测定相对平均偏差小于0.4%。

附：混合碱总碱量的测定

准确移取25.00mL上述试液于锥形瓶中，加入1～2滴甲基橙指示剂，用HCl标准溶液滴定至溶液由黄色变为橙色即为终点。计算混合碱的总碱度w(Na2O)。测定相对平均偏差小于0.4%。

注释

测定混合碱中各组分的含量时，第一滴定终点是用酚酞作指示剂，由于突跃不大，使得终点时指示剂变色不敏锐，再加上酚酞是由红色变为无色，不易观察，故终点误差较大。若采用甲酚红—百里酚蓝混合指示剂，终点时由紫色变为玫瑰红色，效果较好。

思考题

1.何谓“双指示剂法”，混合碱的测定原理是什么?

2.采用双指示剂法测定混合碱时，在同一份溶液中测定，试判断下列五种情况中混合碱的成分各是什么?

1)V１＝０，V2≠0；  2)V1≠0，V2=0；  3)V1＞V2；  4)V1＜V2；  5＝V1=V2

3.用HCl滴定混合碱液时，将试液在空气中放置一段时间后滴定，将会给测定结果带来什么影响?若到达第一化学计算点前，滴定速度过快或摇动不均匀，对测定结果有何影响?

实验七  工业用水总硬度测定

一、实验目的

1.学会用配位滴定法测定水的总硬度，掌握配位滴定的原理，了解配位滴定的特点。

2.学会EDTA标准溶液的配制、标定及稀释。

3.学会KB指示剂、铬黑T指示剂的使用及终点颜色变化的观察，掌握配位滴定操作。

二、实验原理

水的硬度主要由于水中含有钙盐和镁盐，其他金属离子如铁、铝、锰、锌等离子也形成硬度，但一般含量甚少，测定工业用水总硬度时可忽略不计。测定水的硬度常采用配位滴定法，用乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA)溶液滴定水中Ca、Mg总量，然后换算为相应的硬度单位。在要求不严格的分析中，EDTA溶液可用直接法配制，但通常采用间接法配制。标定EDTA溶液

常用的基准物有Zn、ZnO、CaCO3、Bi、Cu、MnSO4·7H2O、Ni、Pb等。为了减小系统误差，本实验中选用CaCO3为基准物，以KB为指示剂，进行标定。用EDTA溶液滴定至溶液由紫红色变为蓝绿色即为终点。

按国际标准方法测定水的总硬度：在pH=10的NH3—NH4Cl缓冲溶液中(为什么?)，以铬黑T(EBT)为指示剂，用EDTA标准溶液滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色即为终点。滴定过程反应如下：

滴定前： EBT + Mg２＋= Mg-EBT

(蓝色)         (紫红色)

滴定时： EDTA + Ca2+= Ca-EDTA

(无色)

EDTA + Mg2+= Mg-EDTA

(无色)

终点时:EDTA + Mg-EBT = Mg-EDTA + EBT

(紫红色)          (蓝色)

到达计量点时，呈现指示剂的纯蓝色。

若水样中存在Fe3+，Al3+等微量杂质时，可用三乙醇胺进行掩蔽，Cu２+、Pb２+、Zn２+等重金属离子可用Na2S或KCN掩蔽。

水的硬度常以氧化钙的量来表示。各国对水的硬度表示不同，我国沿用的硬度表示方法有两种：一种以度(°)计，1硬度单位表示十万份水中含1份CaO(即每升水中含10mgCaO)，即1°=10mg·L－１CaO;另一种以CaOmmol·L-1表示。经过计算，每升水中含有1mmolCaO时，其硬度为5.6°，硬度(°)计算公式为：硬度(°)= CEDTA·VEDTA·MCaOV水×100。

若要测定钙硬度，可控制pH介于12～13之间，选用钙指示剂进行测定。镁硬度可由总硬度减去钙硬度求出。

三、仪器与试剂

台秤、分析天平、酸式滴定管、锥形瓶、移液管(25mL)、容量瓶(250mL)、烧杯、试剂瓶、量筒(100mL)、表面皿。

EDTA(s)(A.R.)、KB指示剂、CaCO3(s)(A.R.)、HCl(1∶1)、三乙醇胺(1∶1)、NH3—NH4Cl缓冲溶液(pH=10)、铬黑T指示剂(0.05%)、钙指示剂(s,与NaCl粉末1∶100混均)水样。

四、实验步骤

1.0.02mol·L-1EDTA标准溶液的配制和标定

1)配制在台秤上称取4.0gEDTA于烧杯中，用少量水加热溶解，冷却后转入500mL试剂瓶中加去离子水稀释至500mL。长期放置时应贮于聚乙烯瓶中。

2)标定准确称取CaCO3基准物0.50～0.55g，置于100mL烧杯中，用少量水先润湿，盖上表面皿，慢慢滴加1∶1HCl10mL，待其溶解后，用少量水洗表面皿及烧杯内壁，洗涤液一同转入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

移取25.00mLCa２+溶液于250mL锥形瓶中，加入20mL氨性缓冲溶液，2～3滴KB指示剂。用0.02mol·L-1EDTA溶液滴定至溶液由紫红变为蓝绿色，即为终点。平行标定三次，计算EDTA溶液的准确浓度。

2.工业用水总硬度的测定

取水样100mL于250mL锥形瓶中，加入5mL1∶1三乙醇胺(若水样中含有重金属离子，则加入1mL2%Na2S溶液掩蔽)，5mL氨性缓冲溶液，2～3滴铬黑T(EBT)指示剂，0.005mol·L-1EDTA标准溶液(用0.02mol·L-1EDTA标准溶液稀释)滴定至溶液由紫红色变为纯蓝色，即为终点。注意接近终点时应慢滴多摇。平行测定三次，计算水的总硬度，以度(°)和mmol·L-1两种方法表示分析结果。

附：钙硬度和镁硬度的测定

取水样100mL于250mL锥形瓶中，加入2mL 6mol·L-1NaOH溶液，摇匀，再加入0.01g钙指示剂，摇匀后用0.005mol·L-1EDTA标准溶液滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色即为终点。计算钙硬度。由总硬度和钙硬度求出镁硬度。

注释

铬黑T与Mg2+显色灵敏度高，与Ca2+显色灵敏度低，当水样中Ca2+含量高而Mg2+很低时，得到不敏锐的终点，可采用KB混合指示剂。

水样中含铁量超过10mg·mL-1时用三乙醇胺掩蔽有困难，需用蒸馏水将水样稀释到Fe3+不超过10mg·mL-1即可。

思考题

1.配制CaCO3溶液和EDTA溶液时，各采用何种天平称量?为什么?

2.铬黑T指示剂是怎样指示滴定终点的?

3.以HCl溶液溶解CaCO3基准物质时，操作中应注意些什么?

4.配位滴定中为什么要加入缓冲溶液?

5.用EDTA法测定水的硬度时，哪些离子的存在有干扰?如何消除?

6.配位滴定与酸碱滴定法相比，有哪些不同点?操作中应注意哪些问题?

实验八 铜盐中铜含量的测定

一、实验目的

1.学会碘量法操作，掌握间接碘量法测定铜的原理和条件。

2.学会Na2S2O3的配制、保存和标定，掌握其标定的原理和方法。

3.学会淀粉指示剂的正确使用，了解其变色原理。

4.掌握氧化还原滴定法的原理，熟悉其滴定条件和操作。

二、实验原理

在弱酸性溶液中(pH=3～4)，Cu2+与过量I-作用生成难溶性的CuI沉淀和I2。其反应式为2Cu2++4I- =2CuI↓+I2

生成的I2可用Na2S2O3标准溶液滴定，以淀粉溶液为指示剂，滴定至溶液的蓝色刚好消失即为终点。滴定反应为：

I2+2S2O32-= S4O62- + 2I-

由所消耗的Na2S2O3标准溶液的体积及浓度即可求算出铜的含量。

由于CuI沉淀表面吸附I2致使分析结果偏低，为此可在大部分I2被Na2S2O3溶液滴定后，再加入NH4SCN或KSCN使CuI(KSP=1.1×10-12)沉淀转化为溶解度更小的CuSCN(KSP=4.8×10－１５)沉淀，释放出被吸附的碘，从而提高测定结果的准确度。

由于结晶的Na2S2O3·5H2O一般都含有少量杂质，同时还易风化及潮解，所以Na2S2O3标准溶液不能用直接法配制，而应采用标定法配制。配制时，使用新煮沸后冷却的蒸馏水并加入少量Na2CO3，以减少水中溶解的CO2，杀死水中的微生物，使溶液呈碱性，并放置暗处7～14天后标定，以减少由于Na2S2O3的分解带来的误差，得到较稳定的Na2S2O3溶液。Na2S2O3溶液的浓度可用K2Cr2O7作基准物标定。

K2Cr2O7先与KI反应析出I2：Cr2O7２－+6I-+14H+ =2Cr３＋+3I2+7H2O

析出的I2再用Na2S2O3标准溶液滴定。

此两种滴定过程均采用的是间接碘量法。利用此法还可测定铜合金、矿石(铜矿)及农药等试样中的铜。但必须设法防止其它能氧化I-离子的物质(如NO3-、Fe３＋等)的干扰。

三、仪器与试剂

分析天平、台秤、碱式滴定管、锥形瓶(250mL)、移液管(25mL)、容量瓶(250mL)、烧杯、碘量瓶(250mL)。

K2Cr2O7(s)(A.R.)(于140℃电烘箱中干燥2h，贮于干燥器中、备用)、Na2S2O3·5H2O(s)(A.R.)、Na2CO3(s)(A.R.)、KI(20%)，HCl(6mol·L－１)、淀粉溶液(0.5%)、CuSO4·5H2O(s)(A.R.)、H2SO4(1mol·L－１)、NH4SCN(10%)。

四、实验步骤

1.0.1mol·L-1Na2S2O3溶液的配制

用台秤称取11gNa2S2O3溶于刚煮沸并冷却后的400mL蒸馏水中，加约0.1gNa2CO3，保存于棕色瓶中，塞好瓶塞，于暗处放置一周后标定。

2.0.1mol·L-1Na2S2O3溶液的标定

1)0.2mol·L-1K2Cr2O7标准溶液配制准确称取已烘干的K2Cr2O71.3～1.4g于100mL小烧杯中，加约30mL去离子水溶液，定量转移至250mL容量瓶中，用去离子水稀释至刻度，充分摇匀，计算其准确浓度。

2)标定Na2S2O3溶液移取25.00mLK2Cr2O7标准溶液于250mL碘量瓶中，加入20%KI溶液5mL，6mol·L-1HCl溶液5mL，加盖摇匀，在暗处放置5min，待反应完全，加入50mL水稀释(为什么?)，用待标定的Na2S2O3溶液滴定至呈浅黄绿色，加入3mL0.5%淀粉溶液，继续滴定至蓝色变为亮绿色即为终点。记下消耗的Na2S2O3溶液的体积，计算Na2S2O3标准溶液的浓度。平行测定三次。

2.铜盐中铜含量的测定

准确称取CuSO4·5H2O样品5～6g，置于100mL烧杯中，加1mL 1mol·L－１H2SO4和少量去离子水溶解试样，定量转移于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

移取上述试液25.00mL置于250mL锥形瓶中，加1mol·L-1H2SO44mL，去离子水50mL，20%KI溶液5mL，立即用Na2S2O3标准溶液滴定呈浅黄色。然后加入0.5%淀粉溶液3mL，继续滴定至呈浅蓝色，再加入10%NH4SCN溶液10mL，摇匀后溶液的蓝色转浑。继续滴定到蓝色刚好消失，此时溶液呈CuSCN的米色悬浮液即为滴定终点。根据所消耗Na2S2O3标准溶液的体积，计算出铜的百分含量。平行测定三次。

注释

若无碘量瓶，可用锥形瓶盖上表面皿代替。

淀粉溶液必须在接近终点时加入，否则易引起淀粉凝聚，而且吸附在淀粉上的I２不易释出，影响测定结果。

滴定完了的溶液放置后会变蓝色。那是由于光照可加速空气氧化溶液中的I-生成少量的I2所致，酸度越大此反应越快。如经过5～10min后才变蓝属于正常；如很快而且又不断变蓝，则说明K2Cr2O7和KI的作用在滴定前进行得不完全，溶液稀释得太早。遇到后者情况，实验应重做。

注意平行原则。KI做一份加一份。

思考题

1.在标定过程中加入KI的目的何在?为什么不能直接标定?

2.要使Na2S2O3溶液的浓度比较稳定，应如何配制和保存?

3.为什么碘量法测铜必须在弱酸性溶液中进行?

4.淀粉指示剂和NH4SCN应在什么情况下加入?为什么?

5.在碘量法测定铜含量时，能否用盐酸或硝酸代替硫酸进行酸化?为什么?

实验九 葡萄糖含量的测定——碘量法

一、实验目的

1.学会间接碘量法测定葡萄糖含量的方法原理，进一步掌握返滴定法技能。

2.学会I2标准溶液的配制与标定。

3.进一步熟悉酸滴定管的操作，掌握有色溶液滴定时体积的正确读法。

二、实验原理

I2与NaOH作用可生成次碘酸钠(NaIO)，次碘酸钠可将葡萄糖(C6H12O6)分子中的醛基定量地氧化为羧基。未与葡萄糖作用的次碘酸钠在碱性溶液中歧化生成NaI和NaIO3，当酸化时NaIO3又恢复成I2析出，用Na2S2O3标准溶液滴定析出的I2，从而可计算出葡萄糖的含量。涉及到的反应如下：

1) I2与NaOH作用生成NaIO和NaI：

I2 + 2OH- = IO- + I- + H2O

2) C6H12O6和NaIO定量作用：

C6H12O6 + IO- = C6H12O7 + I-

总反应式为：I2 + C6H12O6 + 2OH- = C6H12O7 + 2I- + H2O

3) 未与葡萄糖作用的NaIO在碱性溶液中歧化成NaI和NaIO3：

3IO- = IO3- + 2I-

4) 在酸性条件下，NaIO3又恢复成I2析出：

IO3- + 5I- + 6H+ = 3I2 + 3H2O

5) 用Na2S2O3滴定析出的I2

I2 + 2S2O32- = S4O62- + 2I-

因为1mol葡萄糖与1molI2作用，而1molIO-可产生1molI2从而可以测定出葡萄糖的含量。

三、仪器与试剂

分析天平、台秤、烧杯、酸式滴定管、碱式滴定管、容量瓶(250mL)、移液管(25mL)、锥形瓶(250mL)、碘量瓶(250mL)

I2(s)(A.R.)、KI(s)(A.R.)、Na2S2O3(s)(A.R.)、Na2CO3(s)(A.R.)、K2Cr2O7(s)(A.R.，于140℃电烘箱中干燥2h，贮于干燥器中备用)、KI(20%)、HCl(6mol·L－１)、淀粉溶液(0.5%)、NaOH(2mol·L－１)、葡萄糖试样(0.05%)。

四、实验步骤

1.0.05mol·L-1I2标准溶液的配制

在台秤上称取碘(预先磨细)3.2g，碘化钾6g，放入250mL烧杯中，加去离子水约20mL，用玻棒充分搅拌使I2完全溶解后，用去离子水稀释至250mL，混匀后贮存于棕色细口瓶中，放置暗处。实验时为简便起见，亦可按下述步骤进行：吸取已知准确浓度的0.5mol·L-1I2标准溶液25.00mL，稀释定容至250mL，或浓度约0.5mol·L-1I2溶液40mL，稀释至400mL后标定。

2.0.05mol·L-1I2溶液的标定

1) 0.1mol·L-1Na2S2O3标准溶液的配制与标定。

2) I2溶液与Na2S2O3标准溶液的比较滴定。

从碱式滴定管中放出25.00mLNa2S2O3标准溶液于250mL锥形瓶中，加入50mL去离子水，2mL 0.5%淀粉溶液，用待标定的碘溶液滴定溶液呈蓝色半分钟不褪，即为终点。平行测定三次，由Na2S2O3的浓度和I2与Na2S2O3溶液的体积比，计算出I2溶液的浓度。

3.葡萄糖含量的测定

移取25.00mL葡萄糖试液于碘量瓶中，从酸式滴定管中加入25.00mL I2标准溶液。一边摇动，一边缓慢加入2mol·L-1NaOH溶液，直至溶液呈浅黄色。将碘量瓶加塞放置10～15min后，加2mL 6mol·L-1HCl使成酸性，立即用Na2S2O3溶液滴定至溶液呈淡黄色时，加入2mL淀粉指示剂，继续滴定蓝色消失即为终点。平行测定三次，计算试样中葡萄糖的含量(以g·L-1表示)，要求相对平均偏差小于0.3%。

注释

一定要待I2完全溶解后再转移。做完实验后，剩余的I2溶液应倒入回收瓶中。

碘易受有机物的影响，不可使用软木塞、橡皮塞，并应贮存于棕色瓶内避光保存。配制和装液时应戴上手套。I2溶液不能装在碱式滴定管中。

本方法可视作葡萄糖注射液中葡萄糖含量的测定。测定时可视注射液的浓度将其适当稀释。

无碘量瓶时可用锥形瓶盖上表面皿代替。

加NaOH的速度不能过快，否则过量NaIO来不及氧化C6H12O6就歧化成与C6H12O6反应的NaIO3和NaI，使测定结果偏低。

思考题

1.配制I2溶液时加入过量KI的作用是什么?将称得的I2和KI一起加水到一定体积是否可以?

2.I2溶液应装入何式滴定管中?为什么?装入滴定管后弯月面看不清，应如何读数?

3.加入NaOH速度过快，会产生什么后果?

4.I2溶液浓度的标定和葡萄糖含量的测定中均用到淀粉指示剂，各步骤中淀粉指示剂加入的时机有什么不同?

实验十  邻二氮菲分光光度法测定铁

一、实验目的

1.学会吸收曲线及标准曲线的绘制，了解分光光度法的基本原理。

2.掌握用邻二氮菲分光光度法测定微量铁的方法原理。

3.学会722型分光光度计的正确使用，了解其工作原理。

4.学会数据处理的基本方法。

5.掌握比色皿的正确使用。

二、实验原理

根据朗伯—比耳定律：A=εbc，当入射光波长λ及光程b一定时，在一定浓度范围内，有色物质的吸光度A与该物质的浓度c成正比。只要绘出以吸光度A为纵坐标，浓度c为横坐标的标准曲线，测出试液的吸光度，就可以由标准曲线查得对应的浓度值，即未知样的含量。同时，还可应用相关的回归分析软件，将数据输入计算机，得到相应的分析结果。

用分光光度法测定试样中的微量铁，可选用的显色剂有邻二氮菲(又称邻菲罗啉)及其衍生物、磺基水杨酸、硫氰酸盐等。而目前一般采用邻二氮菲法，该法具有高灵敏度、高选择性，且稳定性好，干扰易消除等优点。

在pH=2～9的溶液中，Fe2+与邻二氮菲(phen)生成稳定的桔红色配合物Fe(phen)32+，

此配合物的lgK稳=21.3，摩尔吸光系数ε510 = 1.1×104 L·mol-1·cm-1，而Fe3+能与邻二氮菲生成3∶1配合物，呈淡蓝色，lgK稳=14.1。所以在加入显色剂之前，应用盐酸羟胺(NH2OH·HCl)将Fe3+还原为Fe2+，其反应式如下：

2Fe3+ + 2NH2OH·HCl → 2Fe2+ + N2 + H2O + 4H+ + 2Cl-

测定时控制溶液的酸度为pH≈5较为适宜。

三、仪器与试剂

722型分光光度计、容量瓶(100mL,50mL)、吸量管

硫酸铁铵FeNH4(SO4)2·12H2O(s)(A.R.)、硫酸(3mol·L-1)、盐酸羟胺(10%

)、NaAc(1mol·L-1)、邻二氮菲(0.15%)。

四、实验步骤

1.标准溶液配制

1) 10μg·mL-1铁标准溶液配制    准确称取0.8634g硫酸铁铵NH4Fe(SO4)2·12H2O

于100mL烧杯中，加60mL 3mol·L-1 H2SO4溶液，溶解后定容至1L，摇匀，得100μg·mL-1储备液(可由实验室提供)。用时吸取10.00mL稀释至100mL，得10μg·mL-1工作液。

2) 系列标准溶液配制    取6个50mL容量瓶，分别加入铁标准溶液0.00，2.00，4.00，6.00，8.00，10.00mL，然后加入1mL盐酸羟胺，2.00mL邻二氮菲，5mLNaAc溶液(为什么?)，每加入一种试剂都应初步混匀。用去离子水定容至刻度，充分摇匀，放置10min。

2.吸收曲线的绘制

选用1cm比色皿，以试剂空白为参比溶液(为什么?)，取4号容量瓶试液，选择440～560nm波长，每隔10nm测一次吸光度，其中500～520nm之间，每隔5nm测定一次吸光度。以所得吸光度A为纵坐标，以相应波长λ为横坐标，在坐标纸上绘制A与λ的吸收曲线。从吸收曲线上选择测定Fe的适宜波长，一般选用最大吸收波长λmax为测定波长。

3.标准曲线(工作曲线)的绘制

用1cm比色皿，以试剂空白为参比溶液，在选定波长下，测定各溶液的吸光度。在坐标纸上，以铁含量为横坐标，吸光度A为纵坐标，绘制标准曲线。

4.试样中铁含量的测定

从实验教师处领取含铁未知液一份，放入50mL容量瓶中，按以上方法显色，并测其吸光度。此步操作应与系列标准溶液显色、测定同时进行。

依据试液的A值，从标准曲线上即可查得其浓度，最后计算出原试液中含铁量(以μg·mL-1表示)。并选择相应的回归分析软件，将所得的各次测定结果输入计算机，得出相应的分析结果。

五 分光光度计(722型)的使用方法

分光光度计是根据物质对光的选择性吸收来测量微量物质浓度的。722型光栅分光光度计是数字显示的单光束、可见分光光度计。它具有灵敏度和准确度高、操作简便、快速等优点，允许测量的波长范围为330～800nm，吸光度的显示范围为0～1.999，是在可见光区进行吸光光度分析的常用仪器。

1.测量原理

一束单色光通过有色溶液时，一部分光线通过，一部分被吸收，一部分被器皿的表面反射。设I0为入射光的强度，I为透过光的强度，则I/I0称为透光度，用T表示。透光度越大，光被吸收越少。把lgI0/I定义为吸光度，用A表示。吸光度越大，溶液对光的吸收越多。吸光度A与透光度T之间的关系为A=lg[SX()1[]T[SX]]。吸光度A与待测溶液的浓度c(mol· L-1)和液层的厚度b(cm)成正比，即：A=εbc。这是光的吸收定律，亦称朗伯-比耳(Lambert-Beer)定律。式中ε为比例常数，叫摩尔吸收系数，它与入射光的波长、溶液的性质、温度等因素有关。当入射光波长一定，溶液的温度和比色皿(溶液的厚度)均一定时，则吸光度A只与溶液浓度c成正比。将单色光通过待测溶液，并使通过光射在光电管上变为电讯号，在数字显示器上可直接读出吸光度A或浓度c。

2.仪器构造

722型分光光度计由光源室、单色器、试样室、光电管暗盒、电子系统及数字显示器等部件组成。其结构如图2-32所示，外形如教材P36页图2-33所示。

3.使用方法

(1)取下防尘罩，将灵敏度调节旋钮13置于“1”档(信号放大倍率最小)。

(2)接通电源，按下仪器上的电源开关7，指示灯即亮。将选择开关3置于“T”

档(即透光度)。调节波长手轮8使波长刻度盘9中标线对准的波长为所需波长。仪器预热20min。

(3)打开试样室盖(光门自动关闭)，调节0%T旋钮12，使显示“00.0”。

(4)把盛参比溶液的比色皿放入试样架的第一格内，盛试样的比色皿放入第二、

三、四格内，然后盖上试样室盖(光门打开，光电管受光)。推动试样架拉手10把参比溶液推入光路，调节100%T旋钮11，使之显示为“100.0”，若显示不到“100.0”，应增大灵敏度档，但尽可能倍率置低档使用，这样仪器将有更高的稳定性。改变灵敏度后，应按(3)重新调“0”后再调节100%T旋钮，直至显示为“100.0”。

(5)重复(3)和(4)操作，显示稳定后即可进行测定工作。

(6)吸光度A的测量：稳定地显示“100.0”透光度后，将选择开关置于“A”

档(即吸光度)，此时吸光度显示应为“00.0”，若不是，则调节吸光度调零旋钮2，使显示为“00.0”，然后将试样推入光路，这时的显示值即为试样的吸光度。

(7)浓度C的测量：选择开关由“A”旋置“C”，将已标定浓度的样品放入光路，

调节浓度旋钮5，使得数字显示为标定值，将被测样品放入光路，即可读出被测样品的浓度值。

(8)测定完毕，关闭仪器电源开关(短时间不用，不必关闭电源，可打开试样室

盖，即可停止照射光电管)，将比色皿取出，洗干净，擦干，放回原处。拔下电源插头，待仪器冷却10min后盖上防尘罩。

4.注意事项

- 测定过程中，不要将参比溶液拿出试样室，应将其随时推入光路以检查吸

光度零点是否变化。如不为“00.0”，则不要先调节旋钮2，而应将选择开关3置于“T”档，用100%旋钮调至“100.0”，再将选择开关置于“A”，这时如不为“00.0”，才可调节旋钮2。

- 为了避免光电管长时间受光照射引起的疲劳现象，应尽可能减少光电管受

光照射的时间，不测定时应打开暗室盖，特别应避免光电管受强光照射。

(3)使用前若发现仪器上所附硅胶管已变红应及时更换硅胶。

- 比色皿盛取溶液时只需装至比色皿的3/4即可，不要过满，避免在测定的

拉动过程中溅出，使仪器受湿、被腐蚀。

(5)若大幅度调整波长，应稍等一段时间再测定，让光电管有一定的适应时间。(6)每台仪器所配套的比色皿，不能与其它仪器上的比色皿单个调换。

(7)仪器上各旋钮应细心操作，不要用劲拧动，以免损坏机件。若发现仪器工

作异常，应及时报告指导教师，不得自行处理。

思考题

1.本实验中哪些试剂应准确加入，哪些不必严格准确加入?为什么?

2.加入盐酸羟胺的目的是什么?

3.配制NH4Fe(SO4)2·12H2O溶液时，能否直接用水溶解?为什么?

4.如何正确使用比色皿?

5.何谓“吸收曲线”、“工作曲线”? 绘制及目的各有什么不同?

实验十一 磺基水杨酸合铁(Ⅲ)配合物的组成

及稳定常数的测定

一、实验目的

1.学会用光度法测定配合物的组成及稳定常数，掌握其原理。

2.进一步熟悉分光光度计的使用。

3.进一步巩固溶液的配制、液体的移取等操作。

二、实验原理

磺基水杨酸(HOCOOHSO3H简式为H3R)与Fe3+可以形成稳定的配合物。配合物的组成因溶液pH值的不同而改变。本实验是测定pH=2～3时所形成的红褐色磺基水杨酸合铁(Ⅲ)配离子的组成及其稳定常数。实验中通过加入一定量的HClO4溶液来控制溶液的pH值。由于所测溶液中磺基水杨酸是无色的，Fe３+溶液的浓度很小，也可认为是无色的，只有磺基水杨酸合铁(Ⅲ)配离子(MRn)是有色的。根据朗伯—比耳定律A=εbc可知，当波长、溶液的温度及比色皿的厚度b均一定时，溶液的吸光度A只与配离子的浓度c成正比。通过对溶液吸光度的测定，可以求出配离子的组成。用光度法测定配离子组成，通常有摩尔比法、等摩尔系列法、斜率法和平衡移动法等，每种方法都有一定的适用范围，本实验采用等摩尔系列法。等摩尔系列法即是保持溶液中金属的浓度(CM)和配体R的浓度(CR)之和不变，即CM + CR=定值的前提下，改变CM和CR的相对量，配制成一系列溶液，并测定相应的吸光度。很明显，这一系列溶液中，有一些溶液是金属离子过量，还有一些溶液是配体过量，这两部分溶液中配离子的浓度都不可能达到最大值。只有当溶液中的金属离子与配位体的物质的量之比与配位比一致时，配离子的浓度才能最大，此时吸光度值也最大。若以吸光度A为纵坐标，以CR在总浓度中所占分数为横坐标作图，得等摩尔系列法曲线(如图4-18所示)。将曲线两边的直线延长相交于B′，B′点的吸光度A′最大，由B′点横坐标值F可以计算配离子中金属与配体的配位比，即可求出配离子MRn中配体的数目n。

由教材图4-18可以看出，最大吸光度A′可被认为是M与R全部形成配合物时的吸光度。但由于配离子处于平衡时有部分离解，其浓度要稍小一些，因此，实验测得的最大吸光度在B点，其值为A。配离子离解度α=（A′-A）/A′。配离子的条件稳定常数K′可由以下平衡关系导出：

M + nR = MRn

平衡浓度      cα  ncα  c(1-α)

K′=〔MRn〕/〔M〕〔R〕= c(1-α)/cα·(ncα)n = （1-α）/nn cn·αn+1式中c为B点时M的总浓度。n=1时，K=1-α/cα2

三、仪器与药品

722型分光光度计、吸量管(5mL)、容量瓶(50mL)。

HClO4(0.1mol·L-1)、Fe3+(0.0100mol·L-1)、磺基水杨酸(0.0100mol·L-1)

四、实验步骤

1.配制系列溶液

洗净12个50mL容量瓶，烘干、编号。

用3支5mL吸量管按下表列出的体积数，分别吸取相应体积的0.1mol·L-１HClO4, 0.0100mol·L－１Fe3+溶液和0.0100mol·L-1磺基水杨酸溶液，一一注入1-12#容量瓶中，用去离子水稀释到刻度，摇匀。

2.测定系列溶液的吸光度

选定波长λ=500nm，1cm比色皿，以1#溶液为参比，在722型分光光度计上测定2～12#系列溶液的吸光度。将测得的数据记入下表(p132)

以吸光度A为纵坐标， cR/cM + cR为横坐标作图，求出磺基水杨酸合铁(Ⅲ)的组成，并计算条件稳定常数K′。

三、计算机处理实验数据

程序软件由实验室提供。

思考题

1.实验中每种溶液的pH值是否一样?

2.用等摩尔系列法测定配合物组成时，为什么说溶液中金属离子的摩尔数与配位体的摩尔数之比正好与配离子组成相同时，配离子的浓度为最大?

3.用吸光度对配体的体积分数作图是否可以求得配合物的组成?

实验十二 常用阳离子混合液的分离与鉴定

一、实验目的

1.学会离心分离操作方法，熟悉离心机的使用。

2.学会沉淀的生成、洗涤、转移等操作。

3.初步了解阳离子分离的一般原理。

4.熟悉Ag+、Ba２＋、Fe3＋、Cu２＋、K＋等常见阳离子的有关性质。

二、实验原理

在生产和科研中，我们经常需要知道物质中含有哪些组分，即对物质进行定性分析。随着仪器分析的发展，越来越多的组分可以通过仪器简单地加以分析，但在很多情况下，传统的定性分析方法仍不失为一种方便而有效的分析方法。

在实际的工作中，由于需分析的物质多数情况下是复杂的物质或是多种离子的混合溶液，在鉴定其中某种离子时，常会遇到其它共存离子的干扰。所以，在分析工作中常需进行分离处理或将产生干扰的离子进行掩蔽。

就阳离子的分析而言，由于阳离子的种类较多，常见的有二十多种，个别定性检出时，亦容易发生相互干扰。所以，一般阳离子分析利用阳离子的某些共同特性，先分成几组，然后再根据阳离子的个别特性加以检出。凡能使一组阳离子在适当的条件下生成沉淀而与其它组阳离子分离的试剂称为组试剂。利用不同组试剂把阳离子逐级分离再进行检出的方法，叫做阳离子的系统分析。在阳离子系统分析中，利用不同的组试剂有多种不同的分组方案，其中硫化氢系统分析法和两酸两碱系统分析法是应用最广泛的两种分析方法。

(一)硫化氢系统分析法

此方法依据各阳离子硫化物溶解度的差异以及其氯化物、碳酸盐溶解度的不同，以HCl,H2S,(NH４+)2S,(NH４+)2CO3为组试剂，将二十几种常用阳离子分为五个组，从而消除了不同组离子之间的干扰。分组方案如教材图4-34所示。

在上述组试剂中，由于H2S气体毒性较大，而且制备也不太方便，在实际工作中，常选用硫代乙酰胺CH3CSNH2(通常简写为TAA)的水溶液代替H2S作沉淀剂。同时，硫代乙酰胺在不同的介质中加热时还可发生不同的水解作用，因而亦可代替(NH4)2S作沉淀剂。

在酸性溶液中加热水解产生H2S，故可代替H2S：

CH3CSNH2 + H+ + 2H2O = CH3COOH + NH+4 + H2S↑

在氨性溶液中加热水解生成HS-，相当于(NH4+)2S的作用：

CH3CSNH2 + 2NH3 = CH3C(NH2)NH + NH4+ + HS-

由于硫代乙酰胺(TAA)的沉淀作用属于均相沉淀，所得硫代物一般具有良好的晶形，易于分离和洗涤，共沉淀现象也较少，是一种较好的沉淀剂。

(二)两酸两碱系统分析法

此方法主要依据各阳离子氯化物、硫酸盐、氢氧化物的溶解度不同，以两酸(HCl、H2SO4)、两碱(NH3·H2O、NaOH)为组试剂，亦将二十多种阳离子分成五组，分组方案每组分出后，继续再进行组内分离，直至鉴定时相互不发生干扰为止。在实际分析中，如果发现某组离子整组不存在(无沉淀产生)，这组离子的分析就可省去，从而简化了分析的手续。常见阳离子的主要鉴定反应请参阅有关书籍。

本实验选取了Ag+、Ba２＋、Fe3＋、Cu２＋、K＋五种常见的阳离子加以分离鉴定，给出了两酸两碱法分析示例。请阅读有关阳离子系统分析的材料，设计用硫化氢系统和其它方案分离鉴定这五种阳离子。

三、仪器与试剂

常备仪器、离心机、铂丝。

HCl(3mol·L-1、浓)、HNO3(6 mol·L-1)、H2SO4(3 mol·L-1)、氨水(6 mol·L-1)、NH4SCN(饱和)、NaOH(6 mol·L-1)、HAc(6mol·L-1)、Na3Co(NO2)6(0.1 mol·L-1)

四、实验步骤

在离心管中加入Ag+、Ba２＋、Fe3＋、Cu２＋、K＋试液各4滴，摇匀备用。

(一)两酸两碱系统分析法

1.Ag+的分离鉴定

混合液加入3 mol·L-1HCl溶液2滴，搅拌，离心沉淀，再在清液上加3 mol·L-1HCl1滴，证实沉淀已经完全后，清液倾出按“2”处理。分离得到的沉淀以含HCl的水洗一次，加6 mol·L-1氨水5～10滴，充分摇动至沉淀溶解，滴加6 mol·L-1HNO3溶液，又生成白色沉淀，示有Ag+。

2.Ba2+的分离鉴定

在“1”分离得到的清液中加入3 mol·L-1H2SO4 2滴，搅拌，离心分离，清液倾出按“3”处理。沉淀用蒸馏水洗涤后，加浓HCl数滴，以铂丝蘸取，在无色火焰上灼烧，若焰色反应呈黄绿色，示有Ba2+。

3.Fe3+的分离鉴定

在“2”得到的清液中滴加6 mol·L-1氨水至有明显的氨臭，加热，搅拌，离心分离。清液倾出按“4”处理。

沉淀用3 mol·L-1HCl溶解，取1滴于点滴板上，加饱和NH4SCN1滴，溶液如呈血红色，示有Fe3+。

4.Cu2+的分离鉴定

“3”得到的清液若为深蓝色，则表示有Cu2+存在。向其中加HCl使成微酸性，再加6 mol·L-1NaOH至沉淀完全。离心分离，清液倾出按“5”处理。

5.K+的鉴定

将“4”得到的清液中NH＋４除去，加入6 mol·L-1HAc使成弱酸性，取1滴于点滴板上，加0.1 mol·L-1 Na3Co(NO2)6 1滴，生成黄色K2NaCo(NO2)6沉淀，示有K+。

(二)参阅相关书籍，按硫化氢系统分析法将上述离子先分组，再根据上述离子及其化合物性质，对分出来的阳离子进行分离和鉴定。

思考题

1.阅读有关阳离子系统分析的材料，设计用其它方案分离鉴定这五种阳离子。

2.在生成和洗涤Ag+的氯化物沉淀时，为什么要用HCl溶液，如改用NaCl溶液或浓盐酸是否可以，为什么?

3.上述五种离子，除了已给出的鉴定方法外，分别还有哪些可行的鉴定方法?

实验十三  薄层层析法——染料组分的分离和鉴别

一、实验目的

1.学会薄层板的制备方法和薄层层析操作。

2.掌握薄层层析的基本原理。

3.学会比移值Rf的测定方法

二、实验原理

层析法又叫色谱法，是分离、提纯和鉴定混合物各组分的一种重要方法，有极广泛的用途。它是一种物理化学分离方法，利用混合物各组分的物理化学性质的差异在两相间的分配比不同而进行分离。其中一相是固定相，另一相是流动相。常用的色层分离法有薄层层析、柱层析、纸层析和气相色谱法等。

薄层层析(Thin Layer Chromatography)常用TLC表示，兼有柱层析和纸层析的优点，是近年来发展起来的一种微量、快速而简单的分离方法。它是将吸附剂(固定相)均匀地铺在一块玻璃板表面上形成薄层(其厚度一般为0.1mm～2mm)，在此薄层上进行色谱分离。由于混合物中的各个组分对吸附剂的吸附能力不同，当选择适当的溶剂(被称为展开剂，即流动相)流经吸附剂时，发生无数次吸附和解吸过程，吸附力弱的组分随流动相向前移动，吸附力强的组分滞留在后，由于各组分具有不同的移动速率，被流动相带到薄层板不同高度，最终得以在固定相薄层上分离。这一过程可表示为：

化合物在固定相K化合物在流动相平衡常数K的大小取决于化合物吸附能力的强弱。一个化合物愈强烈地被固定相吸附，K值愈低，那么这个化合物随着流动相移动的距离就愈小。

薄层层析除了用于分离外，更主要的是通过与已知结构化合物相比较来鉴定少量有机物的组成。此外，薄层层析也经常用于寻找柱层析的最佳分离条件。试样中各组分的分离效果可用它们比移值Rf的差来衡量。Rf值是某组分的色谱斑点中心到原点的距离与溶剂前沿至原点距离的比值，即Rf=ab，Rf值一般在0～1之间，当实验条件严格控制时，每种化合物在选定的固定相和流动相体系中有特定的Rf值。Rf值大表示组分的分配比大，易随溶剂流下。混合样品中，两组分的Rf相差越大，则它们的分离效果越好。应用薄层层析进行分离鉴定的方法是将被分离鉴定的试样用毛细管点在薄层板的一端，样点干后放入盛有少量展开剂的器皿中展开。借吸附剂的毛细作用，展开剂携带着组分沿着薄层缓慢上升，由于各组分在展开剂中溶解能力和被吸附剂吸附的程度不同，其在薄层板上升的高度亦不同，Rf也不同。混合样中各组分可通过比较薄层板上各斑点的位置或通过Rf值的测定来进行鉴别。如果各组分本身带有颜色，待薄层板干燥后会出现一系列的斑点；如果化合物本身不带颜色，那么可以用显色方法使之显色，如碘熏显色、喷显色剂或用荧光板在紫外灯下显色等。

三、仪器与试剂

载玻片(7.5×2.5cm)、烧杯(50mL)、毛细管(内径小于1mm)、层析缸。

硅胶H、CMC(羧甲基纤维素钠)(1%)，乙酸乙酯∶甲醇∶水=78∶20∶2。罗丹明B的乙醇饱和溶液、孔雀绿的乙醇饱和溶液、苏丹Ⅲ的乙醇饱和溶液(或品红的乙醇饱和溶液)。

四、实验步骤

本实验以硅胶H为吸附剂，羧甲基纤维素钠(CMC)为粘合剂，制成薄层板，用乙酸乙酯∶甲醇∶水=78∶20∶2的混合溶剂作展开剂。通过实验测出罗丹明B、孔雀绿及苏丹Ⅲ的Rf值，并分析确定混合试样的组成。

1.薄层板制备

取7.5×2.5cm左右的载玻片5块，洗净晾干。

在50mL烧杯中，放置3g硅胶H，逐渐加入1%羧甲基纤维素钠(CMC)水溶液约9mL，边加边搅拌，调成均匀的糊状，用药匙或玻棒涂于上述洁净的载玻片上，用食指和拇指拿住玻片，作前后左右摇晃摆动，使流动糊状物均匀地铺在载玻片上。必要时，可在实验台面上，让一端接触台面而另一端轻轻跌落数次并互换位置。然后把薄层板放于水平的长玻板上，自然晾干。半小时后置于烘箱中经110℃活化30min。取出，稍冷后置于干燥器中备用。

2.点样

在小试管或滴管中分别取少量罗丹明B、孔雀绿、苏丹Ⅲ的乙醇溶液以及1～2个混合物溶液作为试样。在离薄层板一端1cm处，用铅笔轻轻画一直线。取管口平整内径小于1mm的毛细管插入样品溶液中吸取液面高度为5mm，于铅笔画线处轻轻点样，斑点直径不超过2mm，每块板可点样两处，样点与样点之间相距1～1.5cm为宜，待样点干燥后，方可进行展开。先点已知纯样品，再点混合样品。

3.展开(层析)

在层析缸(或250mL广口瓶)的一侧贴上一与缸壁大小相同的滤纸，稍倾斜后，把展开剂沿滤纸顶部倒入，扶正缸体时缸底部展开剂的高度为0.5cm。盖上顶盖，放置10～15min，以保证缸内均匀地被展开剂蒸气所饱和。

将点好样的薄层板样点一端朝下小心地放入层析缸中，并成一定角度(大约倾斜45～60°)，同时使展开剂的水平线应在样点以下，盖上顶盖，观察展开剂前沿上升到离板的上端约1cm处取出，并立即用铅笔标出展开剂的前沿位置，晾干。计算各样品的Rf值并确定混合物的组成。

注释

制板时要求薄层均匀光滑，薄层厚度一般为0.1～2mm。可将吸附剂调得稍稀一些，尤其是制硅胶板，否则吸附剂调得很稠，就很难做到均匀。

试样由教师统一发给。

点样用的毛细管必须专用，不得弄混。

点样时，使毛细管刚好接触薄层即可。切勿点样过重而使薄层破坏。如果太淡，待溶剂挥发后再点一次。

［5］若为无色物质的色谱，应做显色处理。本实验分离的物质都有颜色，可省去显色一步。

思考题

1.在一定的操作条件下，为什么可利用Rf值来鉴定化合物?

2.在调制硅胶板时，糊状物应该怎样调制?

3.在混合物薄层色谱中，如何判定各组分在薄层上的位置?

4.想一想，能否用薄层层析法进行混合物的定量分析?